ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ\*** |
| 1. | Safety kits | -Αποτελούμενα από: | 4800 |  |  |
| 1 Σύριγγα του 1 ml, πλαστική, μιας χρήσης με αποσπώμενη βελόνα | ΝΑΙ |  |
| 1 Τάσι (δισκάκι) μαζί με το φίλτρο που χρησιμοποιείται ώστε να καθαρίζεται το υγρό, Stericup+filter | ΝΑΙ |  |
| 1 Αμπούλα με φυσιολογικό όρο | ΝΑΙ |  |
| 1 Φακελάκι με κιτρικό οξύ | ΝΑΙ |  |
| 1 Μαντηλάκι καθαρισμού της περιοχής πριν τη χρήση | ΝΑΙ |  |
| 1 Χάρτινη συσκευασία στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω για να διατίθενται στους ωφελούμενους | ΝΑΙ |  |
| -CE-approved | ΝΑΙ |  |
| 2. | HIV tests | -Υψηλής ευαισθησίας δοκιμασία ταχείας ροής μεμβράνης για την ανίχνευση αντισωμάτων του HIV με δείγμα ολικό αίμα ή ορό, ή πλάσμα. | 300 | ΝΑΙ |  |
| -Για την διεξαγωγή του τεστ να μην απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός | ΝΑΙ |  |
| -CE-approved test | ΝΑΙ |  |
| 3.  | HCV tests | Τύπος Τεστ : Μολυσματικά Νοσήματα:ταχεία εξέταση για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων κατά των πρωτεϊνών που περιέχονται στις αντιγονικές περιοχές του πυρήνα (Core), NS3, NS4, NS5 του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) που περιέχονται στο ανθρώπινο αίμα, πλάσμα ή ορό. | 300 | ΝΑΙ |  |
| Για την διεξαγωγή του τεστ να μην απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός | ΝΑΙ |  |
| CE-approved test | ΝΑΙ |  |
| 4.  | Προφυλακτικά | Διάφανα προφυλακτικά από φυσικό ελαστικό λάτεξ | 79.200 (550 συσκευασί-ες των 144 τεμ.) | ΝΑΙ |  |
| Ηλεκτρονικά και δερματολογικά ελεγμένα. | ΝΑΙ |  |

**(\*)** *Συμπληρώνεται «ναι», εφόσον ο προσφέρων δεσμεύεται για την προσφορά του κάθε είδους, σύμφωνα με την περιγραφή – προδιαγραφές του στη 2η στήλη του πίνακα.*

 **Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

**……………………………………………………**

*(επωνυμία εταιρείας)*

**……………………………………………………**

*ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου*

 **(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)**

**……………………………………………………….**